## data
purpose |  |  | time(s) | P1 (bar) | time(s) | P2(bar)
| volume V1 (up) | 10 cc | 0 | 10 | 0 | 0
example of pulse-decay with 2 volumes | volume V2 (doxn) | 10 cc | 0.002 | 9.9888 | 0.002 | 1.6667e-14
pressures recorded in each volume |  |  | 2.02 | 9.5134 | 2.02 | 0.10496
| no dead volume |  | 4.04 | 9.2821 | 4.04 | 0.35121
| sample initially at pressure P2 (down) |  | 6.061 | 9.0626 | 6.061 | 0.58596
|  |  | 8.081 | 8.8549 | 8.081 | 0.80446
|  |  | 10.1 | 8.6566 | 10.1 | 1.0107
|  |  | 12.12 | 8.4684 | 12.12 | 1.205
|  |  | 14.14 | 8.2888 | 14.14 | 1.3897
|  |  | 16.16 | 8.1185 | 16.16 | 1.5643
|  |  | 18.18 | 7.9571 | 18.18 | 1.7296
|  |  | 20.2 | 7.803 | 20.2 | 1.8872
|  |  | 22.22 | 7.657 | 22.22 | 2.0365
|  |  | 24.24 | 7.5187 | 24.24 | 2.1778
|  |  | 26.26 | 7.3864 | 26.26 | 2.3128
|  |  | 28.28 | 7.2611 | 28.28 | 2.4406
|  |  | 30.3 | 7.1424 | 30.3 | 2.5616
|  |  | 32.32 | 7.0288 | 32.32 | 2.6774
|  |  | 34.34 | 6.9211 | 34.34 | 2.787
|  |  | 36.36 | 6.819 | 36.36 | 2.8908
|  |  | 38.38 | 6.7223 | 38.38 | 2.9891
|  |  | 40.4 | 6.6296 | 40.4 | 3.0833
|  |  | 42.42 | 6.5418 | 42.42 | 3.1726
|  |  | 44.44 | 6.4585 | 44.44 | 3.2571
|  |  | 46.46 | 6.3796 | 46.46 | 3.3371
|  |  | 48.48 | 6.3048 | 48.48 | 3.4129
|  |  | 50.51 | 6.2329 | 50.51 | 3.4858
|  |  | 52.53 | 6.1648 | 52.53 | 3.5549
|  |  | 54.55 | 6.1002 | 54.55 | 3.6202
|  |  | 56.57 | 6.0391 | 56.57 | 3.6822
|  |  | 58.59 | 5.9811 | 58.59 | 3.7408
|  |  | 60.61 | 5.9262 | 60.61 | 3.7964
|  |  | 62.63 | 5.8732 | 62.63 | 3.8501
|  |  | 64.65 | 5.8229 | 64.65 | 3.9009
|  |  | 66.67 | 5.7763 | 66.67 | 3.948
|  |  | 68.69 | 5.7311 | 68.69 | 3.9937
|  |  | 70.71 | 5.6883 | 70.71 | 4.037
|  |  | 72.73 | 5.6478 | 72.73 | 4.0779
|  |  | 74.75 | 5.6094 | 74.75 | 4.1167
|  |  | 76.77 | 5.5719 | 76.77 | 4.1546
|  |  | 78.79 | 5.5376 | 78.79 | 4.1893
|  |  | 80.81 | 5.505 | 80.81 | 4.2222
|  |  | 82.83 | 5.4731 | 82.83 | 4.2545
|  |  | 84.85 | 5.4427 | 84.85 | 4.2851
|  |  | 86.87 | 5.4149 | 86.87 | 4.3131
|  |  | 88.89 | 5.3872 | 88.89 | 4.3409
|  |  | 90.91 | 5.361 | 90.91 | 4.3672
|  |  | 92.93 | 5.3362 | 92.93 | 4.3921
|  |  | 94.95 | 5.3127 | 94.95 | 4.4158
|  |  | 96.97 | 5.2904 | 96.97 | 4.4382
|  |  | 98.99 | 5.2693 | 98.99 | 4.4594
|  |  | 101 | 5.2493 | 101 | 4.4795
|  |  | 103 | 5.2303 | 103 | 4.4985
|  |  | 105.1 | 5.2124 | 105.1 | 4.5165
|  |  | 107.1 | 5.1954 | 107.1 | 4.5336
|  |  | 109.1 | 5.1794 | 109.1 | 4.5497
|  |  | 111.1 | 5.1642 | 111.1 | 4.565
|  |  | 113.1 | 5.1487 | 113.1 | 4.5805
|  |  | 115.2 | 5.1352 | 115.2 | 4.5941
|  |  | 117.2 | 5.1223 | 117.2 | 4.6071
|  |  | 119.2 | 5.1091 | 119.2 | 4.6203
|  |  | 121.2 | 5.0977 | 121.2 | 4.6318
|  |  | 123.2 | 5.0858 | 123.2 | 4.6438
|  |  | 125.3 | 5.0756 | 125.3 | 4.654
|  |  | 127.3 | 5.0649 | 127.3 | 4.6648
|  |  | 129.3 | 5.0559 | 129.3 | 4.6739
|  |  | 131.3 | 5.0462 | 131.3 | 4.6836
|  |  | 133.3 | 5.0382 | 133.3 | 4.6917
|  |  | 135.4 | 5.0292 | 135.4 | 4.7006
|  |  | 137.4 | 5.0209 | 137.4 | 4.709
|  |  | 139.4 | 5.014 | 139.4 | 4.7159
|  |  | 141.4 | 5.0064 | 141.4 | 4.7236
|  |  | 143.4 | 4.9992 | 143.4 | 4.7308
|  |  | 145.5 | 4.9935 | 145.5 | 4.7365
|  |  | 147.5 | 4.987 | 147.5 | 4.7431
|  |  | 149.5 | 4.9808 | 149.5 | 4.7492
|  |  | 151.5 | 4.975 | 151.5 | 4.7551
|  |  | 153.5 | 4.9706 | 153.5 | 4.7595
|  |  | 155.6 | 4.9654 | 155.6 | 4.7647
|  |  | 157.6 | 4.9604 | 157.6 | 4.7697
|  |  | 159.6 | 4.9557 | 159.6 | 4.7744
|  |  | 161.6 | 4.9524 | 161.6 | 4.7778
|  |  | 163.6 | 4.9481 | 163.6 | 4.7821
|  |  | 165.7 | 4.944 | 165.7 | 4.7862
|  |  | 167.7 | 4.9401 | 167.7 | 4.7901
|  |  | 169.7 | 4.9364 | 169.7 | 4.7938
|  |  | 171.7 | 4.9329 | 171.7 | 4.7974
|  |  | 173.7 | 4.9307 | 173.7 | 4.7996
|  |  | 175.8 | 4.9275 | 175.8 | 4.8027
|  |  | 177.8 | 4.9245 | 177.8 | 4.8057
|  |  | 179.8 | 4.9218 | 179.8 | 4.8085
|  |  | 181.8 | 4.9198 | 181.8 | 4.8105
|  |  | 183.8 | 4.9169 | 183.8 | 4.8134
|  |  | 185.9 | 4.9141 | 185.9 | 4.8162
|  |  | 187.9 | 4.9118 | 187.9 | 4.8186
|  |  | 189.9 | 4.9096 | 189.9 | 4.8207
|  |  | 193.9 | 4.9065 | 193.9 | 4.8238
|  |  | 196 | 4.9046 | 196 | 4.8257
|  |  | 198 | 4.9029 | 198 | 4.8275
|  |  | 200 | 4.9011 | 200 | 4.8292

## results
Attention, verify the numeical simulation,
by increasing the accuracy
1E-4 close to 1E-3
but 1E-2 is wrong